## Ark1
EPS-foreningen
Beregningsprogram for U-verdier på tak
versjon 3.4 | nov. -18
Utarbeidet av Sivert Uvsløkk , SINTEF

## Nøyaktig beregning
Program for nøyaktig beregning av U-verdi for kompakte tak med fallisolasjon. |  |  |  |  | Se regnearkene Veiledning og Takeksempel 1, 2 og 3 for veiledning og hjelp til å legge inn nødvendig informasjon om taket
Programmet er utviklet av SINTEF for EPS-gruppen |  |  | rev.19.11.2018SUV
[5 empty] | Inngangsverdier for fallisolasjonen skrives inn i de grønne feltene | [28 empty] | Vertikalsnitt for delfelt merket: |  |  | c
Skriv inn opplysninger om taket i de grønne feltene |  |  |  |  | Det lønner seg å starte med de felttypene som ligger inn mot sluk. For å legge inn tykkelser for felttyper
Noen av feltene har nedtrekksmenyer hvor en må velge ett av de oppgitte alternativene |  |  |  |  | som ikke ligger inn mot sluk må en vanligvis vite tykkelsene til feltene nær slukene.
U-verdi for kompakt tak med fallisolasjon - beregnet i henhold til NS-EN ISO 6946
Tabell 1 Prosjektinformasjon mm |  |  |  |  | Tabell 3 Inngangsverdier for REKTANGULÆRE FELTER med fallisolasjon | [6 empty] | Beregnede verdier
Prosjekt: | Takeksempel 2 |  |  |  | Felter merket | Antall like, rektangulære felter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse ved tynneste kant | Fallisolasjon, tykkelse ved tykkeste kant | Ev. spesiell tykkelse på hovedsjiktet | Samlet isolasjons-tykkelse, mm |  | Fall | U-verdi | Areal | Beregnet volum av skrå isolasjon | Sum varme-motstand eks. fallisolasjon | U-verdi x areal |  | Beregnet tykkelse d2 | Beregnet varme-motstand R0 |  | Beregnet varme-motstand R2 |  |  |  |  | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon minimum tykkelse | Fallisolasjon maksimum tykkelse | Isolasjon hovedsjikt, tykkelse
Beregnet av: |  |  | Dato: |  |  |  | m | m | mm | mm | mm | min | maks |  | W/m²K | m² | m³ | m²K/W | W/K |  | mm | m²K/W |  | m²K/W |  |  |  |  | m | mm | mm | mm
[5 empty] | C | 2 | 20 | 5.5 | 51 | 189 |  | 211 | 349 | 1:39,9 | 0.13369 | 220 | 26.4 | 4.4682 | 29.4126 |  | 138 | 5.8104 |  | 3.6316 |  |  |  | C | 5.5 | 51 | 189 | 100
Resultater for hele taket
Beregnet U-verdi, avrundet |  |  | 0.1404 | W/m²K
U-verdi, før avrunding |  |  | 0.1404 | W/m²K
Beregnet volum for de enkelte isolasjonssjikt
Toppsjikt |  |  | 8.1 | m³
Sjikt av fallisolasjon |  |  | 29.2167 | m³ | "Hjelpeprogram" for å beregne største tykkelse på fallisolasjon for rektangulære flater
Hovedsjikt |  |  | 27 | m³ | Fallforhold |  |  |  | 1:40 | 1:60 | 1:100
Bunnsjikt |  |  | 8.1 | m³ | Utstrekning i fallretningen |  |  | m | 5.5
Sum for alle isolasjonssjikt |  |  | 72.4167 | m³ | Minste tykkelse |  |  | mm | 51
[5 empty] | Største tykkelse |  |  | mm | 188.5
Samlet areal av alle delfelter |  |  | 270 | m²
Tabell 2 Inngangsverdier for taket og alle jevntykke sjikt |  |  |  |  | Tabell 4 Inngangsverdier for TREKANTFELTER med fallisolasjon | [13 empty] | Mellomberegninger som kan holdes sjult | [13 empty] | Y- og X-aksen er ikke i sammemålestokk
Sjikt | Materiale | Tykkelse | Varme-konduk-tivitet | Varme-motstand | Felter merket | Antall like trekantfelter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 1 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 2 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 3 | Samlet isolasjons-tykkelse, mm |  | Fall | U-verdi | Areal | Beregnet volum av skrå isolasjon | Sum varme-motstand eks. fallisolasjon | U-verdi x areal | Beregnet tykkelse d1 | Beregnet tykkelse d2 | Beregnet varme-motstand R0 | Beregnet varme-motstand R1 | Beregnet varme-motstand R2 | Beregnet U-verdi felttype 2 | Beregnet U-verdi felttype 3 | Beregnet U-verdi felttype 4
|  | mm | W/mK | m²K/W |  |  | m | m | mm | mm | mm | min | maks |  | W/m²K | m² | m³ | m²K/W | W/K | mm | mm | m²K/W | m²K/W | m²K/W | W/m²K | W/m²K | W/m²K
Taktekning | Takbelegg |  |  | 0.03 | A | 4 | 10 | 1.25 | 20 | 51 | 51 | 180 | 211 | 1:40,3 | 0.18078 | 25 | 1.0167 | 4.4682 | 4.5195 | 0 | 31 | 4.9946 | 0 | 0.81579 | 0.19013 | 0.18078 |  | A | 1.25 | 20 | 51 | 100
Isolasjon, toppsjikt | Mineralull 0,036 | 30 | 0.036 | 0.83333 | B | 8 | 1.25 | 5 | 20 | 145 | 51 | 180 | 305 | 1:40 | 0.15902 | 25 | 1.8 | 4.4682 | 3.9755 | 31 | 125 | 4.9946 | 0.81579 | 3.2895 | 0.16673 | 0.1409 | 0.15902 | B | 5 | 20 | 145 | 100
Fallisolasjon | EPS 0,038 | Oppgis i Tabell 3 og 4. | 0.038
Isolasjon, hovedsjikt | Mineralull 0,038 | 100 | 0.038 | 2.6316
Isolasjon bunnsjikt | Mineralull 0,036 | 30 | 0.036 | 0.83333
Bærekonstruksjon | Korrugert stålplate |  | 0 | 0
Eventuell annet kontinuerlig materialsjikt med kjent varmemotstand |  |  |  |  | "Hjelpeprogram" for å beregne tykkelser på fallisolasjon for trekantflater og kileisolasjon
[5 empty] | Fallforhold for hovedfallisolasjon |  |  |  | 1:40 | 1:60 | 1:100
Eventuelt takareal uten takfallisolasjon |  |  | m² |  | Utstrekning i fallretningen |  |  | m | 5
Oppgitt samlet takareal |  |  | m² | 270 | Minste tykkelse |  |  | mm | 20
[5 empty] | Største tykkelse |  |  | mm | 145
Avvik mellom beregnet og oppgitt takareal |  |  | % | 0 | Mellomtykkelse for ev. kileisolasjon |  |  | mm | 51.25
[5 empty] | Utstrekning på tvers av fallretningen |  |  | m | 1.25
Forutsatte fallforhold for kileisolasjon:
1:60 i lengderetningen og 1:15 i tverretningen. Forhold mellom lengde og bredde: 4:1
Faste inngangsverdier
Utvendig varmeovergangsmotstand |  |  | 0.04 | m²K/W | [28 empty] | Figurdata |  | Vertikalsnitt gjenom delfelt C
Innvendig varmeovergangsmotstand |  |  | 0.1 | m²K/W
Mellomberegninger | [34 empty] | Utstrekning i fallretningen, m
Sum varmemotstand eks. fallisolasjon |  |  | 4.4682 | m²K/W | [32 empty] | Isolasjonstykkelse, mm
U-verdi for taket eks. fallisolasjon |  |  | 0.2238 | W/m²K
[35 empty] | x1 | x2 | y1 | y2
U-verdi for taket med fallisolasjon |  | Riktig U-verdi | 0.1404 | W/m²K | [28 empty] | Isolasjonssjikt, tykkelse, mm
[33 empty] | Isolasjon, toppsjikt, 30 |  | 0 | 5.5 | 211 | 349
| Beregninger basert på gjennomsnittstykkelsen av takets fallisolasjon | [31 empty] | Fallisolasjon, 51 - 189 |  | 0 | 5.5 | 181 | 319
Beregnet U-verdi basert på gjennomsnittstykkelsen av takets fallisolasjon |  |  | 0.13669 | W/m²K | [28 empty] | Isolasjon, hovedsjikt, 100 |  | 0 | 5.5 | 130 | 130
Avvik fra riktig U-verdi |  |  | -2.6421 | % | [28 empty] | Isolasjon bunnsjikt, 30 |  | 0 | 5.5 | 30 | 30
Avvik, omregnet til isolasjonstykkelse |  |  | -7.3451 | mm
Avvik, omregnet til isolasjonsvolum |  |  | -1.9832 | m³
Midlere tykkelse av fallisolasjon |  |  | 108.2099 | mm

## Forenklet beregning
Forenklet beregning for rektangulære tak med tosidig fall mot midtstilt renne og kvadratiske tak med firesidig fall mot sluk | [9 empty] | Inngangsverdier for fallisolasjonen skrives inn i de grønne feltene
Programmet er utviklet av SINTEF for EPS-gruppen |  | rev.18.09.2018SUV |  |  | Eventuell fallisolasjon eller kileisolasjon i rennen neglisjeres ved bruk av regnearket Forenklet beregning. |  |  |  |  | Det lønner seg å starte med de felttypene som ligger inn mot sluk. For å legge inn tykkelser for felttyper
Når fallisolasjon eller kileisolasjon i rennen neglisjeres blir beregnet U-verdi litt høyere enn når all isolasjon tas med i beregningen.
Skriv inn opplysninger om taket i de grønne feltene. |  |  |  |  | Hvis fallisolasjon eller kileisolasjon i rennen skal tas med i beregningen må arkfanen Nøyaktig beregning brukes. |  |  |  |  | som ikke ligger inn mot sluk må en vanligvis vite tykkelsene til felttene nær slukene.
Noen av feltene har nedtrekksmenyer hvor en må velge ett av de oppgitte alternativene
U-verdi for kompakt tak med fallisolasjon - beregnet i henhold til NS-EN ISO 6946
Forenklet beregning
Tabell 1 Prosjektinformasjon mm | [9 empty] | Tabell 3 Inngangsverdier for REKTANGULÆRE FELTER med fallisolasjon
Prosjekt: | Takeksempel 2 | [8 empty] | Rektangel- felter | Antall like, rektanguælre felter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse ved tynneste kant | Fallisolasjon, tykkelse ved tykkeste kant |  | Beregnet fall | Beregnet U-verdi | Beregnet areal | Beregnet volum av skrå isolasjon | U-verdi x areal |  | Beregnet tykkelse d2 | Beregnet varme-motstand R0 |  | Beregnet varme-motstand R2 |  |  |  | Stignings forhold | Midlere tykkelse | Nedtrekksmenyer
Beregnet av: |  |  | Dato: | [6 empty] | merket: |  | m | m | mm | mm |  |  | W/m²K | m² | m³ | W/K |  | mm | m²K/W |  | m²K/W | [5 empty] | Tosidig fall mot renne
[10 empty] | Fallisolasjon | 2 | 20 | 6.75 | 20 | 188.75 |  | 1:40 | 0.13922 | 270 | 28.1812 | 37.5904 |  | 168.75 | 5.0397 |  | 4.8214 |  |  |  | 0.025 | 104.375 | Firesidig fall mot sluk
Beregnet U-verdi, avrundet |  |  | 0.13922 | W/m²K
U-verdi, før avrunding |  |  | 0.13922 | W/m²K | [27 empty] | 1:40
1:60
Beregnet volum for de enkelte isolasjonssjikt | [31 empty] | 1:80
Toppsjikt |  |  | 8.1 | m³ | [27 empty] | 1:100
Sjikt av fallisolasjon |  |  | 28.1812 | m³
Hovedsjikt |  |  | 27 | m³ | [27 empty] | 0
Bunnsjikt |  |  | 8.1 | m³ | [27 empty] | 0.4
Sum for alle isolasjonssjikt |  |  | 71.3812 | m³ | [27 empty] | 0.5
Takareal |  |  | 270 | m² | [27 empty] | 0.6
Areal av eventuell renne |  |  | 0 | m²
Tabell 2 Inngangsverdier for alle jevntykke sjikt | [9 empty] | Tabell 4 Inngangsverdier for TREKANTFELTER med fallisolasjon | [10 empty] | Mellomberegninger som kan holdes sjult
Sjikt | Materiale | Tykkelse | Varme-konduktivitet | Varme-motstand | [5 empty] | Trekant- felter | Antall like trekantfelter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 1 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 2 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 3 | Beregnet fall | Beregnet U-verdi | Beregnet samlet areal | Beregnet volum av skrå isolasjon | U-verdi x areal | Beregnet tykkelse d1 | Beregnet tykkelse d2 | Beregnet varme-motstand R0 | Beregnet varme-motstand R1 | Beregnet varme-motstand R2 | Beregnet U-verdi felttype 2 | Beregnet U-verdi felttype 3 | Beregnet U-verdi felttype 4 |  |  | Nedtrekksmenyer
|  | mm | W/mK | m²K/W | [5 empty] | merket: |  | m | m | mm | mm | mm |  | W/m²K | m² | m³ | W/K | mm | mm | m²K/W | m²K/W | m²K/W | W/m²K | W/m²K | W/m²K
Taktekning | Takbelegg |  |  | 0.03 | Faste inngangsverdier |  |  |  |  | Fallisolasjon | 4 | 20 | 6.75 | 20 | 188.75 | 188.75 | 1:40 | 0.12376 | 270 | 35.775 | 33.4162 | 0 | 168.75 | 5.0397 | 0 | 4.8214 | 0.15468 | 0.12376
Isolasjon, toppsjikt | Mineralull 0,036 | 30 | 0.036 | 0.83333 | Utvendig varmeovergangsmotstand |  |  | 0.04 | m²K/W | [22 empty] | Asfalt takbelegg
Isolasjon, hovedsjikt | EPS 0,038 | 100 | 0.038 | 2.6316 | Innvendig varmeovergangsmotstand |  |  | 0.1 | m²K/W | [22 empty] | Takfolie
Isolasjon bunnsjikt | Mineralull 0,036 | 30 | 0.036 | 0.83333
[5 empty] | Mellomberegninger | [26 empty] | Mineralull
Bærekonstruksjon | Korrugert stålplate |  |  | 0 | Sum varmemotstand eks. fallisolasjon |  |  | 4.4682 | m²K/W | [22 empty] | Steinull
Bærekonstruksjon med kjent varmemotstand (Stålplate kan neglisjeres) |  |  |  |  | U-verdi for taket eks. fallisolasjon |  |  | 0.2238 | W/m²K | [22 empty] | Glassull
Eventuel annet kontinuerlig materialsjikt med kjent varmemotstand | [31 empty] | EPS
[5 empty] | U-verdi for taket med fallisolasjon |  | Riktig U-verdi | 0.13922 | W/m²K | [22 empty] | XPS
Tabell 3 Opplysninger om taket og fallisolasjonen
Taktype |  | Tosidig fall mot renne |  |  |  | Beregninger basert på gjennomsnittstykkelsen av takets fallisolasjon
Fallforhold |  | 1:40 |  |  | Beregnet U-verdi basert på gjennomsnittstykkelsen av takets fallisolasjon |  |  | 0.13422 | W/m²K
Taklengde |  | 20 | m |  | Avvik fra riktig U-verdi |  |  | -3.5931 | %
Takbredde |  | 13.5 | m |  | Avvik, omregnet til isolasjonstykkelse |  |  | -9.3694 | mm
Rennebredde |  | 0 | m |  | Avvik, omregnet til isolasjonsvolum |  |  | -2.5297 | m³
Fallisolasjon, minste tykkelse ved renne eller sluk |  | 20 | mm
Fallisolasjon, materiale |  | Mineralull 0,035 |  |  | Midlere tykkelse av fallisolasjon |  |  | 104.375 | mm
Fallisolasjon, varmekonduktivitet |  | 0.035 | W/mK

## Materialdata
I materialtabellen nedenfor kan en skrive inn aktuelle materialbetegnelser og tilhørende dimensjonerende varmekonduktivitet, ld, i de grønne cellene
Materialbetegnelsene som er skrevet inn kommer frem i nedtrekksmenyene i Tabell 2 "Nøyaktig beregning" og "Forenklet beregning"
Når et materiale velges fra nedtrekksmenyen blir tilhørende varmekonduktivitet automatisk valgt i Tabell 2.
Tabellverdiene er endret av: | SUV
Dato: | 2017-12-05
Isolasjons- | Dimensjonerende | Bærekonstruksjon | Dimensjonerende | Rennebredde
materiale | varmekonduktivitet, ld |  | varmekonduktivitet, ld
| W/mK |  | W/mK | m
EPS 0,031 | 0.031 | Korrugert stålplate
EPS 0,032 | 0.032 | Betong 2,5 | 2.5 | 0
EPS 0,033 | 0.033 | Massivtre | 0.13 | 0.3
EPS 0,034 | 0.034 |  |  | 0.4
EPS 0,035 | 0.035 |  |  | 0.5
EPS 0,036 | 0.036 |  |  | 0.6
EPS 0,037 | 0.037 |  |  | 0.8
EPS 0,038 | 0.038 |  |  | 1
EPS 0,039 | 0.039 |  |  | 1.2
EPS 0,040 | 0.04
Mineralull 0,031 | 0.031
Mineralull 0,032 | 0.032
Mineralull 0,033 | 0.033
Mineralull 0,034 | 0.034
Mineralull 0,035 | 0.035
Mineralull 0,036 | 0.036
Mineralull 0,037 | 0.037
Mineralull 0,038 | 0.038
Mineralull 0,039 | 0.039
Mineralull 0,040 | 0.04

## Veiledning
Brukerveiledning for beregning av U-verdi for kompakte tak med fallisolasjon | rev.05.12.2017SUV
Regnearket Nøyaktig beregning kan brukes for de fleste tak med fallisolasjon inklusive kileisolasjon.
Regnearket Forenklet beregning kan brukes for enkle tak som:
Rektangulære tak med tosidig fall mot midtstilt renne
Kvadratiske tak med firesidig fall mot sluk.
Eventuell fallisolasjon eller kileisolasjon i rennen neglisjeres ved bruk av regnearket Forenklet beregning
Når fallisolasjon eller kileisolasjon i rennen neglisjeres blir beregnet U-verdi litt høyere enn når all isolasjon tas med i beregningen.
Brukerveiledningen nedenfor er skrevet til hjelp ved bruk av regnearket Nøyaktig beregning.
For å kunne legge inn riktige opplysninger om fallisolasjonen må en ha en målsatt takplan hvor plassering av renner og sluk framgår.
I takplanen må takarealet med fallisolasjon deles inn i rektangulære og trekantformede delfelter. Hvert delfelt må ha plan overflate.
Beregningene utføres automatisk i regnearket etter hvert som inngangsverdiene for taket og takisolasjonen skrives inn.
Inngangsverdier skrives inn i celler merket med grønn farge i regnearket. Isolasjonsmateriale og bærekonstruksjon velges fra nedtrekksmenyer.
Nedtrekksmenyene henter data fra egne tabeller i regnearket "Materialdata".
Innholdet i tabellene, som er merket med grønn farge, i "Materialdata" kan endres av brukeren.
En varmeisolasjonsprodusent kan f.eks. skrive inn egne produktbetegnelser og tilhørende varmekonduktiviteter.
Grønne felter med inndata kan kopieres til andre grønne celler, men må ikke flyttes.
Øvrige celler er skrivebeskyttet så lenge skrivebeskyttelsen av regnearket er aktivert. Skrivebeskytelsen kan slås av eller på via menyen "Format"
En tosiders rapport med beregnet U-verdi, isolasjonsvolumer og aktuelle opplysninger om taket kan skrives ut via menyen "File, Print"
Forklaring.
Tabell 1 Prosjektinformasjon. Her kan en skrive inn prosjektidentifikasjon og andre opplysninger som en vil ha med på rapportutskriften.
Innskreven tekst blir med på rapportutskriften, men det er bare innskrevne tallverdier som blir brukt i beregningene
Prosjekt. Her kan en skrive inn prosjektopplysninger som en vil ha med på rapportutskriften.
Beregnet av. Her kan en skrive inn navn eller initialer til den som er ansvarlig for beregningen og dato for beregningen.
Tabell 2 Inngangsverdier for alle jevntykke sjikt.
Sjikt. Her kan en skrive inn typebetegnelse for alle jevntykke materialsjikt.
Materiale. Her velges isolasjonsmateriale fra en nedtrekksmeny.
Her velges bærekonstruksjon fra nedtrekksmenyen
Tykkelse, [ mm ], må skrives inn her for alle jevntykke materialsjikt som dekker hele taket.
Denne cellen gjelder for fallisolasjonen og er skrivebeskyttet. Dimensjoner og tykkelser for fallisolasjon skrives inn i Tabell 3 og Tabell 4.
Varmekonduktivitet [ W/mK ] Når materialet er valgt fra en nedtrekksmeny blir tilhørende varmekonduktivitet automatisk
hentet fra tabellen i Materialdata"skrives inn her for alle isolasjonlag og andre materialsjikt.
Varmekonduktivitet [ W/mK ] for eventuelle andre materialer må dimensjonerende varmekonduktivitet, l-verdi, skrives inn her.
Varmemotstand [ m²/WK ]. Hvis det er et materialsjikt hvor en bare kjenner varmemotstanden kan den skrives inn her.
Varmemotstanden til øvrige jevntykke sjikt blir beregnet i cellene G28-G34 basert på oppgitt tykkelse og varmekonduktivitet.
Oppgitt samlet takareal brukes for å kontrollere at øvrige beregnede arealer stemmer.
Eventuelt takareal uten takfallisolasjon må oppgis for at U-verdien til hele takarealet skal bli riktig.
Fallisolasjon
Nødvendige utstrekninger og tykkelser for fallisolasjonen skrives inn i Tabell 3 (rektangulære felter) og Tabell 4 (trekantfelter).
For å kunne legge inn riktige opplysninger om fallisolasjonen må en ha en målsatt takplan hvor plassering av renner og sluk framgår.
I takplanen må takarealet med fallisolasjon deles inn i rektangulære og trekantformede delfelter. Hvert delfelt må ha plan overflate.
Se eksempler på takplaner og inndeling i delfelter i Takeksemplene 1, 2 og 3.
Vanligvis vil takflaten bestå av mange like delfelter med samme areal og form.
For oversiktens skyld bør alle like delfelter merkes med samme merke, for eksempel en bokstav.
For hver felttype, med samme areal og form, skrives alle nødvendig opplysninger inn på en og samme linje i Tabell 3 (rektangulære felter) og Tabell 4 (trekantfelter).
Det lønner seg å starte med de delfeltene som ligger inn mot sluk ettersom tykkelsene til disse delfeltene vanligvis er med å
besteme tykkelsen på nabofeltene lenger fra slukene.
Tabell 3. For rektangulære felter må følgende opplysninger skrives inn :
Feltmerke, antall like felter, utstrekningene på tvers av- og på langs med fallretningen og minste og største tykkelse til fallisolasjonen i feltet.
Minste tykkelse på fallisolasjon oppgis av produsentene og er vanligvis 20 mm. Ved rennekanter er tykkelsen vanligvis større.
Tykkelsen ved den tykkeste kanten er bestemt av tykkelsen ved den tynneste kanten, utstrekningen i fallretningen og fallforholdet til isolasjonen.
Nedenfor Tabell 3 er det et "hjelpeprogram" hvor tykkelsen ved den tykkeste kanten av fallisolasjonen kan beregnes.
Når en kjenner feltets utstrekning i fallretningen og den minste tykkelsen og skriver inn disse opplysningene, under riktig fallforhold,
blir dstørste tykkelse beregnet.
Tykkelsen ved den tykkeste kanten av fallisolasjonen må skrives inn i Tabell #.
Sjekk at beregnet fallforhold, til høyre for Tabell 3, stemmer med oppgitt fallforhold for isolasjonen.
Tabell 4. For trekantfelter må følgende opplysninger skrives inn :
Feltmerke, antall like felter, utstrekningene på tvers av- og på langs med fallretningen og tykkelse til fallisolasjonen i alle tre hjørnene.
Tykkelsen til fallisolasjonen i alle tre hjørner må skrives inn. Basert på disse tre tykkelsene velger programmet riktig formel for U-verdiberegningen.
For felter med kileisolasjon er det den samlede tykkelsen av underliggende fallisolasjon og kileisolasjon som skal oppgis i Tabell 4.
Rekkefølgen på hjørnene er likegyldig, men det lønner seg å skrive inn tykkelsen for det tynneste hjørnet først.
Nedenfor Tabell 4 er det et "hjelpeprogram" hvor tykkelsen ved det tykkeste og nest tykkeste hjørnet av fallisolasjonen i trekantfelter kan beregnes.
Når en kjenner utstrekningen i fallretningen den minste tykkelsen og skriver inn disse opplysningene, under riktig fallforhold,
blir den største tykkelsen beregnet.
For bruk ved eventuell kileisolasjon blir også den mellomste tykkelsen for felter med kileisolasjon beregnet
samt utstrekning på tvers av fallretningene for kileisolasjon
Tykkelsen ved alle tre hjørner må fortsatt skrives inn i Tabell 4.
Sjekk at beregnet fallforhold, til høyre for Tabell 4, stemmer med oppgitt fallforhold for isolasjonen.
Figur 1 viser vertikalsnitt gjennom isolasjonen i valgt delfelt. Merket for ønsket delfelt skrives inn i celle AP3.
Målestokken er ikke den samme langs y-aksen og x-aksen.
Generelt
På små arealer kan isolasjonstykkelsen være noe redusert, for eksempel nærmest sluk. Disse arealene er vanligvis så små,
i forhold til hele takarealet, at reduksjonen i isolasjontykkelsen normalt kan neglisjeres ved U-verdiberegningen.
Gjennomføringer og mekaniske festemidler gir ekstra varmetap i form av punkt-kuldebroer. Beregning av
denne type varmetap er foreløpig ikke tatt med i dette beregningsprogramet.

## Takeksempel 1
Takeksempel 1 | Inngangsverdier og beregnet U- er vist nedenfor takplanenverdi |  |  |  | rev.05.12.2017SUV
Takplan med inndeling i delflater |  |  |  | Snittegningen viser de fire isolasjonssjiktene
Snitt ved sluk
Denne takflaten deles inn i 6 rektangulære delflater
Delflater type A | 2 like store rektangulære flater, 0,5 m x 6,3 m med ensidig fall 1:60, som utgjør de midterste delene av rennen
Delflater type B | 2 like store rektangulære flater, 0,5 m x 3,7 m, med ensidig fall 1:60, som utgjør de ytterste delene av rennen
Delflater type C | 2 like store rektangulære flater, 20 m x 6,5 m med ensidig fall 1:40, som utgjør hoveddelen av taket
Beregnet U-verdi for kompakt tak med fallisolasjon i henhold til NS-EN ISO 6946
Tabell 1 Prosjektinformasjon mm |  |  |  |  | Tabell 3 Inngangsverdier for REKTANGULÆRE FELTER med fallisolasjon
Prosjekt: | Takeksempel 1 |  |  |  | Rektangel- felter | Antall like, rektanguælre felter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse ved tynneste kant | Fallisolasjon, tykkelse ved tykkeste kant |  | Beregnet fall | Beregnet U-verdi
Beregnet av: | Sivert Uvsløkk |  | Dato: | 2017-11-22 | merket: |  | m | m | mm | mm |  |  | W/m²K
[5 empty] | A | 2 | 0.5 | 6.3 | 20 | 125 |  | 1:60 | 0.23552
Resultater for hele taket |  |  |  |  | B | 2 | 0.5 | 3.7 | 20 | 82 |  | 1:59,7 | 0.26524
[5 empty] | C | 2 | 20 | 6.5 | 125 | 288 |  | 1:39,9 | 0.12948
Beregnet U-verdi, avrundet |  |  | 0.13381 | W/m²K
U-verdi, før avrunding |  |  | 0.13381 | W/m²K
Beregnet volum for de enkelte isolasjonssjikt
Toppsjikt |  |  | 8.1 | m³
Sjikt av fallisolasjon |  |  | 54.3354 | m³ | "Hjelpeprogram" for å beregne største tykkelse på fallisolasjon for rektangulære flater
Hovedsjikt |  |  | 0 | m³ | Fallforhold |  |  |  | 1:40 | 1:60 | 1:100
Bunnsjikt |  |  | 13.5 | m³ | Utstrekning i fallretningen |  |  | m | 6.5 | 3.7
Samlet volum av alle isolasjonssjikt |  |  | 75.9355 | m³ | Minste tykkelse |  |  | mm | 125 | 20
Samlet areal for alle delfelter |  |  | 270 | m² | Største tykkelse |  |  | mm | 287.5 | 81.6667
Tabell 2 Inngangsverdier for alle jevntykke sjikt |  |  |  |  | Tabell 4 Inngangsverdier for TREKANTFELTER med fallisolasjon
Sjikt | Materiale | Tykkelse | Varme-konduktivitet | Varme-motstand | Trekant- felter | Antall like trekantfelter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 1 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 2 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 3 | Beregnet fall | Beregnet U-verdi
|  | mm | W/mK | m²K/W | merket: |  | m | m | mm | mm | mm |  | W/m²K
Taktekning | Asfalt takbelegg | 5 | 0.7 | 0.0071429
Isolasjon, toppsjikt | Mineralull | 30 | 0.036 | 0.83333
Fallisolasjon | EPS | Oppgis i Tabell 3 og 4. | 0.038
Isolasjon, hovedsjikt | EPS | 0 | 0.038 | 0
Isolasjon bunnsjikt | Steinull | 50 | 0.036 | 1.3889
Bærekonstruksjon | Betong | 270 | 2.3 | 0.11739
Bærekonstruksjon med kjent varmemotstand (Stålplate kan neglisjeres)
Eventuel annet kontinuerlig materialsjikt med kjent varmemotstand |  |  |  |  | "Hjelpeprogram" for å beregne tykkelser på fallisolasjon for trekantflater og kileisolasjon
[5 empty] | Fallforhold for hovedfallisolasjon |  |  |  | 1:40 | 1:60 | 1:100
Oppgitt samlet takareal |  |  | m² | 270 | Utstrekning i fallretningen |  |  | m
Eventuelt takareal uten takfallisolasjon |  |  | m² | 0 | Minste tykkelse |  |  | mm
Kontroll av at takarealene stemmer |  | Ok, oppgitt og beregnet takareal er det samme |  |  | Største tykkelse |  |  | mm
[5 empty] | Mellomtykkelse for ev. kileisolasjon |  |  | mm
[5 empty] | Utstrekning på tvers av fallretningen |  |  | m
Forutsatte fallforhold for kileisolasjon:
1:60 i lengderetningen og 1:15 i tverretningen. Forhold mellom lengde og bredde: 4:1
Faste inngangsverdier
Utvendig varmeovergangsmotstand |  |  | m²K/W | 0.04
Innvendig varmeovergangsmotstand |  |  | m²K/W | 0.1
Mellomberegninger
Sum varmemotstand eks. fallisolasjon |  |  | m²K/W | 2.4868
U-verdi for taket eks. fallisolasjon |  |  | W/m²K | 0.40213
U-verdi for taket med fallisolasjon |  |  | W/m²K | 0.13381
Forenklet U-verdi, basert på gjennomsnittstykkelsen av takets fallisolasjon |  |  | W/m²K | 0.12849
Avvik |  |  | % | -3.975
Avvik, isolasjonstykkelse |  |  | mm | 11.7558
Avvik, isolasjonsvolum |  |  | m³ | 3.1741
Midlere tykkelse av fallisolasjon |  |  | mm | 201.2424

## Takeksempel 2
Takeksempel 2 | Inngangsverdier og beregnet U- er vist nedenfor takplanenverdi |  |  |  | rev.05.12.2017SUV
Takplan med inndeling i delflater |  |  |  | Snittegningen viser de fire isolasjonssjiktene
Snitt ved midten av taket
Denne takflaten deles inn i 2 rektangulære og 12 trekantede delflater
Delflater type A | 4 like store trekantede flater, 10 m x 1,25 m, med ensidig fall 1:40 mot sluk, fortsettelse av delareal type C
Delflater type B | 8 like store trekantede flater, 5,0 m x 1,25 m, med kileisolasjon, nærmest parapetene ved langsidene
Delflater type C | 2 like store rektangulære flater, 20 m x 5,5 m, med ensidig fall 1:40, som utgjør hoveddelen av taket
Beregnet U-verdi for kompakt tak med fallisolasjon i henhold til NS-EN ISO 6946
Tabell 1 Prosjektinformasjon mm |  |  |  |  | Tabell 3 Inngangsverdier for REKTANGULÆRE FELTER med fallisolasjon
Prosjekt: | Takeksempel 2 |  |  |  | Rektangel- felter | Antall like, rektanguælre felter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse ved tynneste kant | Fallisolasjon, tykkelse ved tykkeste kant |  | Beregnet fall | Beregnet U-verdi
Beregnet av: | Sivert Uvsløkk |  | Dato: | 2017-11-22 | merket: |  | m | m | mm | mm |  |  | W/m²K
[5 empty] | C | 2 | 20 | 5.5 | 51 | 189 |  | 1:39,9 | 0.12282
Resultater for hele taket
Beregnet U-verdi, avrundet |  |  | 0.12839 | W/m²K
U-verdi, før avrunding |  |  | 0.12839 | W/m²K
Beregnet volum for de enkelte isolasjonssjikt
Toppsjikt |  |  | 8.1 | m³
Sjikt av fallisolasjon |  |  | 29.2167 | m³ | "Hjelpeprogram" for å beregne største tykkelse på fallisolasjon for rektangulære flater
Hovedsjikt |  |  | 27 | m³ | Fallforhold |  |  |  | 1:40 | 1:60 | 1:100
Bunnsjikt |  |  | 13.5 | m³ | Utstrekning i fallretningen |  |  | m | 5.5
Samlet volum av alle isolasjonssjikt |  |  | 77.8167 | m³ | Minste tykkelse |  |  | mm | 51
Samlet areal for alle delfelter |  |  | 270 | m² | Største tykkelse |  |  | mm | 188.5
Tabell 2 Inngangsverdier for alle jevntykke sjikt |  |  |  |  | Tabell 4 Inngangsverdier for TREKANTFELTER med fallisolasjon
Sjikt | Materiale | Tykkelse | Varme-konduktivitet | Varme-motstand | Trekant- felter | Antall like trekantfelter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 1 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 2 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 3 | Beregnet fall | Beregnet U-verdi
|  | mm | W/mK | m²K/W | merket: |  | m | m | mm | mm | mm |  | W/m²K
Taktekning | Asfalt takbelegg | 5 | 0.7 | 0.0071429 | A | 4 | 10 | 1.25 | 20 | 51 | 51 | 1:40,3 | 0.16175
Isolasjon, toppsjikt | Mineralull | 30 | 0.036 | 0.83333 | B | 8 | 1.25 | 5 | 20 | 145 | 51 | 1:40 | 0.14398
Fallisolasjon | EPS | Oppgis i Tabell 3 og 4. | 0.038
Isolasjon, hovedsjikt | EPS | 100 | 0.038 | 2.6316
Isolasjon bunnsjikt | Steinull | 50 | 0.036 | 1.3889
Bærekonstruksjon | Betong | 270 | 2.3 | 0.11739
Bærekonstruksjon med kjent varmemotstand (Stålplate kan neglisjeres)
Eventuel annet kontinuerlig materialsjikt med kjent varmemotstand |  |  |  |  | "Hjelpeprogram" for å beregne tykkelser på fallisolasjon for trekantflater og kileisolasjon
[5 empty] | Fallforhold for hovedfallisolasjon |  |  |  | 1:40 | 1:60 | 1:100
Oppgitt samlet takareal |  |  | m² | 270 | Utstrekning i fallretningen |  |  | m | 5
Eventuelt takareal uten takfallisolasjon |  |  | m² | 0 | Minste tykkelse |  |  | mm | 20
Kontroll av at takarealene stemmer |  | Ok, oppgitt og beregnet takareal er det samme |  |  | Største tykkelse |  |  | mm | 145
[5 empty] | Mellomtykkelse for ev. kileisolasjon |  |  | mm | 51.25
[5 empty] | Utstrekning på tvers av fallretningen |  |  | m | 1.25
Forutsatte fallforhold for kileisolasjon:
1:60 i lengderetningen og 1:15 i tverretningen. Forhold mellom lengde og bredde: 4:1
Faste inngangsverdier
Utvendig varmeovergangsmotstand |  |  | m²K/W | 0.04
Innvendig varmeovergangsmotstand |  |  | m²K/W | 0.1
Mellomberegninger
Sum varmemotstand eks. fallisolasjon |  |  | m²K/W | 5.1183
U-verdi for taket eks. fallisolasjon |  |  | W/m²K | 0.19538
U-verdi for taket med fallisolasjon |  |  | W/m²K | 0.12839
Forenklet U-verdi, basert på gjennomsnittstykkelsen av takets fallisolasjon |  |  | W/m²K | 0.12553
Avvik |  |  | % | -2.2226
Avvik, isolasjonstykkelse |  |  | mm | 6.7279
Avvik, isolasjonsvolum |  |  | m³ | 1.8165
Midlere tykkelse av fallisolasjon |  |  | mm | 108.2099

## Takeksempel 3
Takeksempel 3 | Inngangsverdier og beregnet U- er vist nedenfor takplanenverdi |  |  |  | rev.05.12.2017SUV
Takplan med inndeling i delflater |  |  |  | Snittegningene viser de fire isolasjonssjiktene
Begge er snitt ved sluk
Denne takflaten deles inn i 4 rektangulære og 14 trekantede delflater
Delflater type A | 10 like store trekantflater, 9 m x 4,5 m, med ensidig fall 1:40 mot sluk
Delflater type B | 4 like store trekantflater, 4,5 m x 4,5 m, med ensidig fall 1:40 mot sluk
Delflater type C | 2 like store rektangulære flater, 14,25 m x 3 m med ensidig fall 1:40
Delflater type D | 4 like store rektangulære flater, 0,75 m x 3 m med ensidig fall 1:40
I rektanglene merket "D" er det egentlig små trekanter nær slukene, men de er her inkludert i rektangel "D".
Det er en forenkling som kan gjøres fordi trekantene ved sluket er så små at det har neglisjerbar betydning for beregnet U-verdi.
Beregnet U-verdi for kompakt tak med fallisolasjon i henhold til NS-EN ISO 6946
Tabell 1 Prosjektinformasjon mm |  |  |  |  | Tabell 3 Inngangsverdier for REKTANGULÆRE FELTER med fallisolasjon
Prosjekt: | Takeksempel 3 |  |  |  | Rektangel- felter | Antall like, rektanguælre felter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse ved tynneste kant | Fallisolasjon, tykkelse ved tykkeste kant |  | Beregnet fall | Beregnet U-verdi
Beregnet av: | Sivert Uvsløkk |  | Dato: | 2017-11-22 | merket: |  | m | m | mm | mm |  |  | W/m²K
[5 empty] | C | 2 | 14.25 | 3 | 133 | 208 |  | 1:40 | 0.10448
Resultater for hele taket |  |  |  |  | D | 4 | 0.75 | 4.5 | 20 | 133 |  | 1:39,8 | 0.14231
Beregnet U-verdi, avrundet |  |  | 0.12574 | W/m²K
U-verdi, før avrunding |  |  | 0.12574 | W/m²K
Beregnet volum for de enkelte isolasjonssjikt
Toppsjikt |  |  | 10.26 | m³
Sjikt av fallisolasjon |  |  | 38.7765 | m³ | "Hjelpeprogram" for å beregne største tykkelse på fallisolasjon for rektangulære flater
Hovedsjikt |  |  | 34.2 | m³ | Fallforhold |  |  |  | 1:40 | 1:60 | 1:100
Bunnsjikt |  |  | 17.1 | m³ | Utstrekning i fallretningen |  |  | m | 3
Samlet volum av alle isolasjonssjikt |  |  | 100.3365 | m³ | Minste tykkelse |  |  | mm | 133
Samlet areal for alle delfelter |  |  | 342 | m² | Største tykkelse |  |  | mm | 208
Tabell 2 Inngangsverdier for alle jevntykke sjikt |  |  |  |  | Tabell 4 Inngangsverdier for TREKANTFELTER med fallisolasjon
Sjikt | Materiale | Tykkelse | Varme-konduktivitet | Varme-motstand | Trekant- felter | Antall like trekantfelter | Utstrekning på tvers av fallretningen | Utstrekning i fallretningen | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 1 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 2 | Fallisolasjon, tykkelse i hjørne 3 | Beregnet fall | Beregnet U-verdi
|  | mm | W/mK | m²K/W | merket: |  | m | m | mm | mm | mm |  | W/m²K
Taktekning | Asfalt takbelegg | 5 | 0.7 | 0.0071429 | A | 10 | 9 | 4.5 | 20 | 133 | 133 | 1:39,8 | 0.1323
Isolasjon, toppsjikt | Mineralull | 30 | 0.036 | 0.83333 | B | 4 | 4.5 | 4.5 | 20 | 133 | 133 | 1:39,8 | 0.1323
Fallisolasjon | EPS | Oppgis i Tabell 3 og 4. | 0.038
Isolasjon, hovedsjikt | EPS | 100 | 0.038 | 2.6316
Isolasjon bunnsjikt | Steinull | 50 | 0.036 | 1.3889
Bærekonstruksjon | Betong | 270 | 2.3 | 0.11739
Bærekonstruksjon med kjent varmemotstand (Stålplate kan neglisjeres)
Eventuel annet kontinuerlig materialsjikt med kjent varmemotstand |  |  |  |  | "Hjelpeprogram" for å beregne tykkelser på fallisolasjon for trekantflater og kileisolasjon
[5 empty] | Fallforhold for hovedfallisolasjon |  |  |  | 1:40 | 1:60 | 1:100
Oppgitt samlet takareal |  |  | m² | 342 | Utstrekning i fallretningen |  |  | m | 4.5
Eventuelt takareal uten takfallisolasjon |  |  | m² | 0 | Minste tykkelse |  |  | mm | 20
Kontroll av at takarealene stemmer |  | Ok, oppgitt og beregnet takareal er det samme |  |  | Største tykkelse |  |  | mm | 132.5
[5 empty] | Mellomtykkelse for ev. kileisolasjon |  |  | mm | 48.125
[5 empty] | Utstrekning på tvers av fallretningen |  |  | m | 1.125
Forutsatte fallforhold for kileisolasjon:
1:60 i lengderetningen og 1:15 i tverretningen. Forhold mellom lengde og bredde: 4:1
Faste inngangsverdier
Utvendig varmeovergangsmotstand |  |  | m²K/W | 0.04
Innvendig varmeovergangsmotstand |  |  | m²K/W | 0.1
Mellomberegninger
Sum varmemotstand eks. fallisolasjon |  |  | m²K/W | 5.1183
U-verdi for taket eks. fallisolasjon |  |  | W/m²K | 0.19538
U-verdi for taket med fallisolasjon |  |  | W/m²K | 0.12574
Forenklet U-verdi, basert på gjennomsnittstykkelsen av takets fallisolasjon |  |  | W/m²K | 0.12343
Avvik |  |  | % | -1.8419
Avvik, isolasjonstykkelse |  |  | mm | 5.6709
Avvik, isolasjonsvolum |  |  | m³ | 1.9394
Midlere tykkelse av fallisolasjon |  |  | mm | 113.3816